## Slide 1: Технические методы диагностических исследований и лечебных воздействий
Тема 4.6 – Механизмы воздействия ионизирующих излучений (нейтронное, a -, b -, g -, рентгеновское) на биологические объекты

## Slide 2: Обзор
лучевая терапия (оценка дозы)
нейтронная терапия
адронная терапия
протонная терапия

## Slide 3: Нейтронная терапия
быстрая нейтронная терапия
пучки быстрых нейтронов
стратегия нацеливания
неоперабельные радиорезистентные опухоли
способы доставки
влияние нейтронного излучения на кардиостимуляторы
изменение нейрокогнитивных функций при длительном воздействии нейтронного излучения с низкой мощностью дозы
нейтронно-энергозависимое начальное повреждение ДНК и хромасомный обмен
Терапия быстрыми нейтронами Cf252
Вторичные нейтроны в пассивной углеродно-ионной радиотерапии
Дозиметрия нейтронов в пучках высоких энергий медицинских ускорителей
новые источники нейтронов для лучевой терапии

## Slide 4: Адронная терапия
адронная терапия
терапия захвата нейтронов бором
мониторинг дозы нейтронов в адронной терапии

## Slide 5: Сканирующая протонная терапия
Proton microbeam radiotherapy

## Slide 6: Лучевая терапия протонными микропучками со сканированными карандашными лучами - моделирование методом Монте-Карло
Облучение, доставляемое синхротронным оборудованием, с использованием набора сильно коллимированных, узких и параллельных пучков фотонов, расположенных на расстоянии 1 мм или меньше, называется микролучевой лучевой терапией (МРТ). Переносимость здоровой ткани после МРТ оказалась лучше, чем после стандартных широких рентгеновских лучей, вместе с более выраженным ответом злокачественной ткани. Расстояние между микропучками и поперечное отношение максимальной мощности к минимальной дозе (PVDR) считаются важными биологическими параметрами MRT. Мы исследовали концепцию MRT для протонных микропучков, где мы ожидали различных профилей дозы и глубины и зависимости PVDR, что привело к сохранению кожи и однородному распределению дозы на большей глубине пучка из-за различий между взаимодействиями протонных и фотонных пучков в ткани. Используя код FLUKA Monte Carlo, мы смоделировали распределения PVDR для разнесенных 0,1 мм (сигма) пучков-карандашей с входной энергией 60, 80, 100 и 120 МэВ, облучающих цилиндрический водяной фантом со слоем кости и без него, представляющий голову человека. Мы рассчитали распределения PVDR и оценили однородность облучения мишени в дальних диапазонах микропучков 60–120 МэВ. Мы также рассчитали распределения PVDR для конфигурации микропучка с разнесенным пиком Брэгга на 60 МэВ. Применение оптимизированной протонной МРТ с точки зрения размера пятна, распределения пучка карандашом, энергии входящего пучка, многопортового облучения в сочетании с соответствующими радиобиологическими исследованиями может проложить путь для сценариев гипофракционирования, при которых сохраняются ткани на входе,

## Slide 7: Терапия альфа излучением
альфа излучение в клинической практике
радиационные томографы для количественной одночастичной цифровой авторадиографии альфа излучателей
Таргетная терапия альфа частицами (визуализация, дозиметрия и радиационная защита: Висмут-213, Актиний-225
радиофармацевтическая терапия альфа излучением
селективная доставка радионуклидов, испускающих альфа частицы (цитотоксическая)
Дозиметрия и радиобиология радионуклидов, излучающих альфа частицы

## Slide 8: Терапия бета излучением
радиационные томографы для количественной одночастичной цифровой авторадиографии альфа излучателей
субсклеральная трабекулэктомия с бета излучением
бета излучение в хирургии глаукомы, катаракты